CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày…..tháng…..năm 20…..

- BIÊN BẢN

- Nghiệm thu kỹ thuật

Công trình:…………………………………………………………………….

Hôm nay, lúc ……giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm 2014

I.THÀNH PHẦN:

1. Đại diện chủ đầu tư: .........................................................................................................

+  Ông..................................................................... Chức vụ:...........................................

2. Đại diện đơn vị thi công: ...........................................................................................……

+  Ông..................................................................... Chức vụ:...........................................

3. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế :.......................................................................................

+  Ông..................................................................... Chức vụ:...........................................

4. Đại diện Công ty Điện Lực ………..:

+ Ô..................................................................... + Chức vụ:................................

5. Đại diện đơn vị QLVH: Điện lực ………………

+  Ông..................................................................... Chức vụ:.............................................

+  Ông..................................................................... Chức vụ:.............................................

+  Ông..................................................................... Chức vụ:..............................................

6. Đại diện ………………

+  Ông..................................................................... Chức vụ:.............................................

+  Ông..................................................................... Chức vụ:.............................................

II. NỘI DUNG:

### Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hiện trường các hạng mục công trình. Hội đồng nghiệm thu thống nhất lập biên bản gồm các nội dung sau:

## 1. Thời gian xây dựng công trình:

- Công trình được thi công theo dự án số: …………………………………………….

- Đơn vị thiết kế:………………………………………………………………………

- Ngày khởi công: ……………… Ngày hoàn thành ………………………………….

## 2. Phần xây dựng thực tế tại công trình:

A. Phần đường dây:

- Đặc điểm đấu nối đường dây:

+ Trụ đấu nối: ......................	+ Tuyến: .....................................................

- Điện áp thiết kế: ................ KV		+ Điện áp vận hành: ................. KV

- Phần ĐDK:        + Chiều dài: ................ mét	+ Loại dây dẫn:.......................................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Phần cáp ngầm: + Chiều dài: ................ mét	+ Loại dây dẫn: ......................................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Xà sắt:		+ Loại xà/Số lượng: ..................................................................................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Cách điện:

+ Loại cách điện: ............ KV 	+ Số lượng: ….......................

+ Cách điện treo: ……… KV 	+ Số lượng: ..........................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Trụ:

+ Loại trụ – số lượng:.....................................................................................................

+ Nhà sản suất:................................................................................................................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Móng:

+ Loại móng – Số lượng: ...............................................................................................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Chằng:

+ Loại chằng – số lượng: ...............................................................................................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Tiếp đất: 		+ Vị trí: ............................... + Số lượng: .....................................….

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Thiết bị phân đoạn – bảo vệ: .......................................................................................

+ Vị trí lắp: ..............................................		+ Chủng loại: ..................................

+ Định mức: ..............................................	+ Số lượng: ................................

+ Thông số cài đặt:..........................................................................................................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

B. Phần trạm biến áp:

- Vị trí lắp đặt:	Trụ số ……………, thuộc pha ………, NR ……………………..

Tuyến …………………………………………………………………..

- Loại trạm: ………………………, công suất: ………………KVA, Pha: …………

- Thiết bị bảo vệ phía trung áp:

+ Chủng loại: .................................................................................................................

+ Định mức: ..............................................	+ Số lượng: ....................................

+ Thông số cài đặt: ...................................................................................................…

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Thiết bị bảo vệ phía ha áp:

+ Chủng loại: .................................................................................................................

+ Định mức: ..............................................	+ Số lượng: ....................................

+ Thông số cài đặt: ........................................................................................................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Bảo vệ chống sét:

+ Chủng loại: .................................................................................................................

+ Định mức: ..............................................	+ Số lượng: ....................................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Tiếp đất – số lượng: ................................................................................................….

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Dây dẫn:

+ Trung áp: 	+ Loại dây ……..…………………

+ Hạ áp: 		+ Số lộ ra: ……… 	+ Loại dây P/N: …............………………

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Máy biến áp:

+ Dung lượng ………………….….; Pha: …….………...… ; Số lượng……………..

+ Hiệu: …………….; Nhà sản xuất: ………………………………………………….

+ Điện áp định mức: ……………….……; Số máy: ….………………………………

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

- Tủ tụ bù: ..................................................................................................

+ Vị trí lắp: ..............................................		+ Chủng loại: ..................................

+ Dung lượng: ..............................................	+ Số lượng: .....................................

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

C. Phần hệ thống đo đếm điện năng:

- Kiểu đo đếm: ….……………………………………………………………………..

+ TU: Hiệu ………………………..; Số lượng: …..………; Tỷ số biến ……………

+ TI: Hiệu ……………..…………..; Số lượng: ………..…; Tỷ số biến…………..…

+ Loại điện kế: ……………………………………………………………………….

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

D. Phần bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp – Khoảng cách an toàn thiết bị:

→ Đánh giá chất lượng thi công: 	- Đạt		- Không đạt

## 3. Các thay đổi của phần xây dựng so với thiết kế:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## 4. Các thông số kỹ thuật

A. Phần đường dây trung áp

- Cách điện đường dây: 	(Loại máy đo sử dụng: …………………………………………)

+ Từ trụ ………. Đến trụ ………….:

RA-(BCE)= ……….MRA-B= ….….… MRA = …………MRA-B= …..….… M

RB-(ACE) = ……… MRA-C = ……….. MRB= .…….……MRA-C = …….…. M

RC-(ABE) = ……… MRB-C = ……...…. MRC= .…………MRB-C = …….…. M

- Chống sét: 	(Loại máy đo sử dụng: …………………………………………)

RA= …...….… M	RB= …..….… M		RC= …….……M

- Điện trở tiếp đất:		(Loại máy đo sử dụng: …………………………………………)

+ Điện trở đất 1 cọc (vị trí trụ– trị số):	Rcọc= …...….… 

+ Điện trở đất hệ thống: 			RHT= …...….… 

B. Phần trạm biến áp:

- Cách điện MBA: 	(Loại máy đo sử dụng: …………………………………………)

+ Đo 15 giây:

RC-V  = ……..…… M; RC-H = ……………M; RH-V = ………..…..M

+ Đo 60 giây:

RC-V  = ……..…… M; RC-H = ……………M; RH-V = ………..…..M

- Chống sét:

RA= …...….… M	RB= …..….… M		RC= …….……M

- Điện trở tiếp đất:		(Loại máy đo sử dụng: …………………………………………)

+ Chống sét:	RLA  = ……..…… 

+ Hệ thống:		RTBA  = ……..…… 

5. Các tồn tại - kiến nghị:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Kết luận của hội đồng nghiệm thu:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản lập xong lúc ..........giờ ........cùng ngày và được các thành viên thống nhất ký tên.

##### HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KÝ XÁC NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦĐẦU TƯ	ĐẠI DIỆN THI CÔNG                ĐẠI DIỆN THIẾT KẾ

ĐD. CTY ĐLỰC ………….     ĐD. ĐƠN VỊ QLVH       ĐD…………………..

GIÁM ĐỐC