DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ MUA SẮM NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 774/TB-VPĐKĐĐ ngày 27/3/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh)

| STT | Tên tài sản | Thông số, cấu hình | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Máy định vị vệ tinh GNSS RTK model I73+ | Thông số kỹ thuật chung Tín hiệu vệ tinh GNSS - i73+ GNSS RTK với 900 kênh với tín hiệu vệ tinh - GPS: L1, L2, L5 - GLONASS: L1, L2 - GALILEO: E1, E5a, E5b - BEDOU: B1, B2, B3 - QZSS: L1, L2, L5 Độ chính xác + Đo động thời gian thực (RTK) - Mặt bằng: 8 mm+ 1 ppm RMS - Độ cao: 15 mm+ 1 ppm RMS - Thời gian khởi đo < 10s - Độ tin cậy > 99.9% + Đô động xử lý sau (PPK) - Mặt bằng: 3 mm+1ppm RMS - Độ cao: 5 mm+1ppm RMS + Đo tĩnh - Mặt bằng : 2.5 mm+0.5 ppm RMS - Độ cao : 5 mm+0.5 ppmRMS + Đo đơn - Sai số mặt bằng : 1.0m RMS - Sai số độ cao : 1.5m RMS + Tốc độ tín hiệu - Lên đến 50Hz - Tốc độ lấy mẫu lên đến 200 Hz + Thời gian Fixed - Khởi động lại < 10s + Lúc đầu - Thu nhận tín hiệu < 1s Phần cứng + Kích thước (LxWxH): 119mm x 119mm x 85mm + Trọng lượng: 0.73kg bao gồm pin + Môi trường làm việc - Vận hành : -45°C ℃ đến + 65°C - Bộ nhớ : -40°C℃ đến +85 °C ℃ + Chống ẩm: 100% + Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67, chống nước ở độ sâu 1m trong một khoảng thời gian nhất định + Chống sốc: Chịu được va đập xuống nền bê tông từ độ cao 2 mét + Cảm biến nghiêng: Sử dụng công nghệ IMU hỗ trợ bù nghiêng 60 độ Kết nối và Thu nhận dữ hiệu + Modem mạng -Tích hợp Module Internet 4G -LTE (FDD): B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20 -DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B2, B5, B8 -EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz + Wi-Fi/NFC - 802.11b/g/n, access point mode + Bluetooth - V4.2 + Cổng - 1× USB Tybe – C port (Data download, Charging) - 1 × UHF Antenna port (TNC Female) + UHF radio - Radio trong RX: 410 đến 470 MHz Giao thức: CHC, Transparent, TT 450 Tốc độ đường truyền: 9600 đến 19200bps + Định dạng dữ liệu - RTCM 2.x, 3.x, SCMRX input and output - NMEA 0183 output - HCN, HRC and RINEX 2.11, 3.02 + Bộ nhớ trong: 8GB Điện năng + Dung lượng pin - Pin gắn trong máy dung lượng 6800mAh + Thời gian vận hành sử dụng pin - Lên tới 18 tiếng hoạt động liên tục + Nguồn mở rộng - Hỗ trợ cổng sạc USB Phần mềm Phần mềm Landstar 7: Phần mềm chuyên nghiệp, giao diện thân thiện dễ sử dụng | Máy | 17 |  |
| 02 | Máy toàn đạc điện tử Leica TS03. | Thông số kỹ thuật 1. Ống kính: - Độ phóng đại: 30x - Độ chính xác đo góc: 5” - Góc đọc nhỏ nhất: 0.1” - Trường nhìn: 1o30’ (2.7m tại 100m) - Khoảng cách ngắn nhất: 1.7m - Dây chỉ chữ thập: được chiếu sáng rõ nét với 5 cấp độ chiếu sáng 2. Hiển thị - Màn hình (3.5”inch), độ phân giải cao (320x240 px) QVGA - Máy 01 màn hình 3. Bàn phím - Bàn phím chữ, số và các phím chức năng - Tổ hợp 28 phím điều khiển 4. Hệ điều hành - Hệ điều hành Windows EC7 - TI OMAP4430 IGHz Dual-core ARM® Cortex™A9 MPCore™ 5. Đo góc - Phương pháp số đọc tăng dần - Số đọc nhỏ nhất: 0.1” - Độ chính xác đo góc: 5” 6. Chế độ đo cạnh có gương - Sử dụng tín hiệu hồng ngoại - Dải đo với gương đơn GPR1: 1.5m đến 3500m - Dải đo với gương đơn GPR1 (chế độ đo dài): đến >10.000m - Dải đo với tấm phản xạ (60 x 60mm): đến 250m + Chế độ đo chính xác: 1mm + 1.5ppm (2.4s) + Chế độ đo nhanh: 2mm + 1.5ppm(2s) + Chế độ đo Tracking: 3mm + 1.5ppm(0.15s) 7. Chế độ đo cạnh không gương: xa đến 500m - Độ chính xác: 2mm + 2ppm(3-6s) 8. Quản lý dữ liệu: - Bộ nhớ trong: 2GB Flash - Hỗ trợ thẻ nhớ: SD Card 1GB or 8GB - Thẻ nhứ USB: 1GB - Dữ liệu được truyền qua cổng RS232, USB Host, bluetooth, Mmi USB device, Moblie Data sidecover - Định dạng dữ liệu: GSI/DXF/LandXML/ASCII Freely definable formats 9. Chế độ bù nghiêng - Hệ thống bù nghiêng: Cơ cấu bù nghiêng 4 trục - Dải bù nghiêng: 4’ - Độ chính xác bù nghiêng: 1.5” 10. Dọi tâm - Dọi tâm laser có thể điều chỉnh cường độ tia Laser - Độ chính xác tâm: 1.5mm tại 1.5m chiều cao máy 11. Nguồn sử dụng - Pin nạp: Lithium-ion, 11.1V/2.8Ah - Thời gian đo góc và cạnh: 15 giờ liên tục 12. Điều kiện môi trường - Nhiệt độ làm việc: -20oC đến + 50oC - Khả năng chống bụi và nước (IEC 60529) - Độ ẩm: theo tiêu chuẩn IP66/95% không đọng nước (chịu được điều kiện khắc nghiệt trong hầm lò tại Việt Nam) 13. Trọng lượng máy (máy gọn nhẹ) - Trọng lượng: 4.5kg 14. Chương trình ứng dụng - Các ứng dụng đo tích hợp sẵn: Địa hình; Bố trí cắm điểm công trình; Lập trạm máy gồm: Giao hội nghịch, định hướng trục toạ độ, giao hội và chuyển toạ độ, helmert, định hướng theo góc và toạ độ, truyền độ cao; Diện tích (mặt phẳng và bề mặt); Đo tính thể tích DTM; Đo khoảng cách gián tiếp (MLM); Đo chiều cao gián tiếp; Đo bù; Kiểm tra phương vị; Đường thẳng tham chiếu; Đường cong tham chiếu; Mặt phẳng tham chiếu; Road 2D; COGO,…. * Phụ kiện kèm theo mỗi bộ máy chính hãng Leica bao gồm: - Thùng máy - 02 pin sạc - 01 bộ loa che nắng, túi che mưa - 01 bộ sạc - 01 USB Leica - 01 bộ tool chỉnh máy - 02 gương tròn - 02 sào gương - 02 kẹp sào - 01 bộ gương mini - 01 chân toàn đạc | Máy | 03 |  |
| 03 | Máy tính để bàn | Model : PC Dell Vostro 3910 71000336 (Intel Core i7-12700/8GB/512GB SSD/Windows 11 Home SL 64-bit + Office 2021 Home & Student/WiFi 802.11ax) - CPU: Intel Core i7-12700 (3.3 GHz - 4.9 GHz/25MB/12 nhân, 20 luồng) - RAM: 1 x 16GB DDR4 3200MHz - Đồ họa: Intel UHD Graphics 770 - Lưu trữ: 1TB HDD 7200RPM, 512GB M.2 NVMe SSD. - Bàn phím + Chuột - Màn hình: Màn hình LCD Dell S2421HN (1920 x 1080/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync), giá 4.490.000 VNĐ - Bảo hành: 12 tháng. - Chứng nhận CQ, CO. | Bộ | 100 |  |
| 04 | Laptop | Laptop Dell Vostro 14 3400 (i7-1165G7/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11 + Office) - Thương hiệu: Dell - Series laptop: Vostro - Màu sắc: Đen - Thế hệ CPU: Core i7, Intel Core thế hệ thứ 11 - CPU: Intel Core i7-1165G7 (2.8 GHz - 4.7 GHz / 12MB / 4 nhân, 8 luồng) i7-1165G7 - Chip đồ họa: GeForce MX330 2GB GDDR5 / Intel Iris Xe Graphics - RAM: 1x8GB DDR4 3200MHz ( 2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 16GB ) - Màn hình: 14" ( 1920 x 1080 ) Full HD WVA không cảm ứng , Màn hình chống lóa , HD webcam - Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe - Số cổng lưu trữ tối đa: 1 x M.2 NVMe - Hỗ trợ Intel Optane - Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe (Hỗ trợ Intel Optane) - Cổng xuất hình: 1 x HDMI - Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 , 1 x USB 2.0 , 1 x SD card slot , Audio combo , LAN 1 Gb/s - Kết nối không dây: WiFi 802.11ac , Bluetooth 5.0 - Bàn phím: thường - Hệ điều hành: Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021 Windows 11 + Office - Kích thước: 32.87 x 23.95 x 1.99 cm - Pin: 3 cell 42 Wh, Pin liền - Khối lượng: 1.6 kg - Phụ kiện đi kèm: Adapter, dây nguồn. - Bảo hành: 12 tháng. - Chứng nhận CQ, CO | Máy | 10 |  |
| 05 | Máy in A3 | Tên sản phẩm: HP LaserJet Pro M706N hoặc tương đương - Chức năng: In Laser A3 - Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi - Khổ giấy: A3, A4, A5, B5, 16K - Kết nối: USB 2.0 - Tốc độ in trang đầu tiên: 9 giây - Tốc độ in đen trắng: 35 trang/phút - Bộ nhớ tiêu chuẩn: Bộ nhớ tiêu chuẩn - Hộp mực thay thế: HP 93A Black LaserJet Toner Cartridge - Kích thước: 500 x 425 x 295 mm (chỉ máy), 500 x 840 x 295 (cả hộp) - Trọng lượng: 17 kg (chỉ máy), 24.3 kg (cả hộp) - Bảo hành: 36 tháng - Có chứng nhận CQ, CO. | Máy | 05 |  |
| 06 | Máy quét tốc độ cao | - - Tên sản phẩm: Máy Scan Epson WorkForce DS-60000 - - Model: DS-60000 - - Khổ giấy: tối đa A3 - - Tốc độ scan: tốc độ quét phẳng ở 300dpi, 4 giây/trang, tốc độ quét 1 mặt với ADF ở 300dpi 40 trang/phút. - - Scan hai mặt: quét 2 mặt tự động 80 trang/phút - - Độ phân giải: tối đa 600dpi x 600dpi - - Cổng giao tiếp: USB 2.0 - Hiệu suất làm việc: tối đa 5000 trang/ngày - Bảo hành: 12 tháng - Chứng nhận CQ, CO. | Máy | 05 |  |
|  | Máy scan A4 | # Máy scan HP Enterprise Flow 5000 S5 (6FW09A) # - Thương hiệu: HP # - Độ phân giải: 600 dpi # - Định dạng file: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) and Searchable PDF # - Kích thước tài liệu: 216 x 3100 mm # - Màu sắc: Trắng # - Kiểu máy: Sheetfed # - Kết nối: USB 3.0 # - Hệ điều hành hỗ trợ: macOS Catalina 10.15,macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019 # - Scan 2 mặt: tự động, tốc độ cao 130 hình/phút cho 2 mặt hoặc 65 trang/phút cho 1 mặt. # - Bảo hành: 12 tháng. # - Chứng nhận CQ, CO | Máy | 10 |  |
| 07 | Hệ thống lưu trữ dữ liệu NAS | - Thiết bị Nas Synology DS1621+ - CPU : AMD Ryzen ™ lõi tứ 2,2 GHz: tăng gấp đôi tốc độ xử lý - Hiệu suất: 110K, cao hơn 174% 4K ngẫu nhiên đọc IOPS 1 - Khả năng mở rộng: tối đa 16 bay với thiết bị mở rộng DX517 - RAM: 4 GB DDR4 ECC SODIMM tối đa 32GB (2 slot) - Hỗ trợ 6 ổ cứng 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD - Hỗ trợ 2 khe M.2 2280 NVMe SSD (làm cache) - Hỗ trợ hot-swap - 3 cổng USB 3.2 - 1 cổng eSATA tốc độ cao - 4 cổng LAN RJ45 10/100/1000 Mbps - 1 slot PCI-E 3.0 - Kích thước : 166 x 282 x 243 mm - Cân nặng : 5.1 kg - Hỗ trợ gắn card 10GB - Bảo hành 60 tháng - Chứng nhận CQ, CO. | Cái | 01 |  |
| 08 | Ổ cứng | # HDD WD Red Plus 12TB 3.5 inch SATA III 256MB Cache 7200RPM (WD120EFBX) - Thương hiệu: WD - Kiểu ổ cứng: HDD - Màu sắc của ổ cứng: đỏ - Bảo hành: 36 tháng - Chứng nhận CQ, CO | Cái | 06 |  |
| 09 | Bộ lưu điện | ### Tên sản phẩm: UPS Cyberpower OLS3000EA ## * Đầu vào # - Tương thích với Máy phát điện: Có # - Điện Áp Đầu Vào Danh Nghĩa ( Vac ): 230 ± 10% # - Phạm Vi Điện Áp Đầu Vào ( Vac ): 190 ~ 300 # - Phạm Vi Điện Áp Có Thể Điều Chỉnh ( Vac ): 0~50% tải 110 ~ 300 Vac, 0~60% tải 140 ~ 300 Vac, 0~80% tải 160 ~ 300 Vac, 0~100% tải 190 ~ 300 Vac # - Tần Số Đầu Vào ( Hz ): 50 ± 10, 60 ± 10 # - Phát Hiện Tần Số Đầu Vào: Cảm Biến Tự Động # - Định Mức Dòng Điện Đầu Vào ( A ): 13.04 # - Hệ Số Công suất Đầu Vào:0.98 ## * Ắc quy # - Thời Gian Chạy Tại Mức Tải Nửa ( min ): 13.8 # - Thời Gian Chạy Tại Mức Tải Đầy ( min ): 4.3 # - Thời gian Sạc Thông Thường (Giờ): 4 # - Dòng Sạc Tối Đa (A): 1.5 # - Bắt Đầu Với Ắc Quy: Có # - Quản lý Ắc quy Thông minh (SBM): Có # - Người dùng tự thay thế: Không # - Kiểu Kết Nối Đầu Vào: IEC C20 ## * Đầu ra # - Dung Lượng (VA): 3000 # - Công Suất (Watts): 2700 # - Trên Ắc Quy Dạng Sóng: Sóng Sin Chuẩn # - Trên Điện Áp Ắc Quy ( Vac ): 208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1% # - Bảo hành: 24 tháng. # - Chứng nhận CQ, CO | Cái | 01 |  |
| 10 | Máy lạnh | # Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12XKH-8 # - Công suất: 1.5 HP # - Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) # - Pham vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20m² (từ 40 đến 60 m³) # - Công nghệ tiết kiệm điện: Có Inverter # - Nhãn tiết kiệm năng lượng: 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.34) # - Tiện ích: Chức năng khử ẩm. Chức năng lọc không khí Nanoe-GECO tích hợp A.I tiết kiệm điện. Hẹn giờ bật tắt máy. Điều khiển bằng điện thoại, có wifi # - Loại gas sử dụng: R-32 # - Thời gian bảo hành cục lạnh: 1 năm # - Thời gian bảo hành cục nóng: Máy nén 7 năm (Kích hoạt điện tử thành công) | Máy | 05 |  |
| 11 | Kệ lưu trữ hồ sơ | Kích thước kệ: W1300xD350xH2000 mm - Qui cách giá đựng đa năng đựng tài liệu chia thành: 01 khoang; 04 tầng - Khung thép V30x50x2.0mm sơn tĩnh điện - Ván gỗ ghép cao su chất lượng loại A. KT: (1.300x300x10)mm, sơn PU 02 mặt. - Pass sắt tam giác - Nắp chụp bằng nhựa, chụp đầu và chân V30x50x2.0mm - Tán đầu dù + ốc vít - Nhân công gia công và lắp đặt - Nhân công gia công và lắp đặt - Phí vận chuyển - Thời gian bảo hành sản phẩm: 12 tháng | Giá | 500 |  |